## Экспорт результатов
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК) И СРАВНЕНИЯ СО СТОИМОСТЬЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРИ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИИ
Расчет выполнен программным продуктом, обеспечивающим возможность интерактивно определять стоимость тепловой энергии (мощности) для потребителей в целевой модели рынка тепловой энергии и сравнивать со стоимостью теплоснабжения с использованием электроотопления
20.12.2019 16:52
Регион: | город Санкт-Петербург | Условные обозначения
Населенный пункт: | город Санкт-Петербург (40000000001) |  | - | исходные данные, установленные технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, утверждаемыми Правительством РФ (ТЭП). Не могут быть изменены пользователем.
Вид топлива: | Природный газ
Год: | 2020 |  | - | исходные данные, не установленные ТЭП, значения которых заданы пользователем.
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Сравнить со стоимостью электроотопления: | Нет |  | - | исходные данные, не установленные ТЭП, значения которых используются по умолчанию.
Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии | Нет
Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей электроэнергии | Да |  | - | расчетные параметры
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 1690.25
Расходы на топливо: | 829.55
Возврат капитальных затрат: | 524.53
Расходы на уплату налогов: | 124.5
Прочие расходы: | 178.54
Расходы по сомнительным долгам: | 33.14
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (с НДС), руб./Гкал | 2028.3
Цена на тепловую энергию (мощность) при электроотоплении (без НДС), руб./Гкал | 6556.39
Стоимость тепловой энергии (мощности) по методу АК, руб. | 1690.25
Стоимость тепловой энергии (мощности) при электроотоплении, руб. | 6556.39
Расходы на топливо, руб./Гкал | 829.55
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ | регулируемая цена (тариф)
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 7900
Цена на топливо с учетом доставки на 2018 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 5647.73
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3 | 4754.97
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3 | 705.76
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3 | 114.02
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3 | 72.98
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2019 год, % | 3.1
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | 3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 156.1
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 1.129
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 524.53
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 3
Ближайшее поселение / городской округ | Санкт-Петербург
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | до 200
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 29.4
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.346
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 28529.92
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 55850.53
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 44614
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1583.1
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 2.5292
Площадь земельного участка, м2 | 500
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 15533.7
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1033.08
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 110
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 853
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 507
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 163
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 65
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 118
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 385928
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 1
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 227.07
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 5.2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.75
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 3412.12
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 17330
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 11160
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 5928.28
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 16420
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 19750
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2035
Норма доходности инвестированного капитала, % | 8.43
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2019 года, % | 7.25
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 124.5
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 2190.07
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 1465.41
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.75
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 2.5292
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 178.54
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1125.44
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 3.48
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 110
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.346
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 30.44
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 21.908
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 23.239
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2259.64
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 50497.8
Заработная плата, тыс. руб. | 1735.52
Страховые взносы, тыс. руб. | 524.13
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.58
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 492.15
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 26610
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.015
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 357.16
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 3482.97
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0
Накопленный ИЦП от базового до 2020 года, %: | 125.19
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 6.1533
2018 | 3.5918
2019 | 4.4493
2020 | 4.4778
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027