## 2015 РАСП
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.04.2015 № 20а-р
Баланс тепловой энергии и мощности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины" на 2015 год
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4
1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 2.282
2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3.02
| в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 2.55
3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3563.0667
4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 57.95
| то же в % к выработке | % | 1.6264
5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 3505.1167
6 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 3644.48
7 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3644.48
8 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 17.5
| то же в % к отпуску в сеть | % | 0.24477
8.1 | потери тепловой энергии через изоляцию тубопроводов | Гкал | 15.23
8.2 | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал | 2.27
9 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 7132.0967
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал | 7132.0967
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал | 0
| отопление | Гкал | 7132.0967
| горячее водоснабжение, в том числе: | Гкал | 0
| открытая система теплоснабжения | Гкал | 0
| закрытая система теплоснабжения | Гкал
9.1 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ФГБО ВПО "СПбГАВМ" | Гкал | 6644.78
9.1.1 | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 6019.37
9.1.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 625.41
9.2 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ФГБО ВПО "СПбГАВМ" и ГУП "ТЭК СПб" | Гкал | 417.55
9.2.1 | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 0
9.2.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 417.55
9.3 | полезный отпуск тепловой энергии на компенсацию потерь в тепловвх сетях | Гкал | 69.7667
Потребление топлива
10 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.: | т.у.т. | 546.5032
10.1 | газ | т.у.т. | 546.5032
11 | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии
11.1 | газ | тыс.м3 | 473.5729
| справочно: лимит газа | тыс.м3 | 550
12 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 153.38
13 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 155.9158
Потребление электрической энергии
14 | Расход электрической энергии | тыс.кВт•ч | 76.997
15 | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт•ч/Гкал | 21.967
Водопотребление
16 | Покупка холодной питьевой воды у ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м3 | 212
16.1 | питьевая холодная вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м3
16.2 | водозобор из открытого водоема | м3
| отопление, вентиляция, пар, прочее | м3
| горячее водоснабжение, в том числе: | м3
| открытая система теплоснабжения | м3
| закрытая система теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО | м3
17 | Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м3 | 212
16.1 |  | м3
18 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0.060483
19 | Удельный расход воды на полезный отпуск тепловой энергии, всего | м3/Гкал
| на собственные нужды | м3/Гкал
| на горячее водоснабжение, в том числе: | м3/Гкал
| в открытой системе теплоснабжения (покупка теплоносителя) | м3/Гкал
| в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО | м3/Гкал
20 | Покупка теплоносителя на ГВС в открытой системе теплоснабжения | м3/Гкал
| Удельный расход воды на ГВС | м3/Гкал | #REF!