## Лист1
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 03.06.2013 № 104-р
Балансы тепловой энергии и мощности сельскохозяйственного производственного кооператива "Племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы "Детскосельский" на 2014-2016 годы
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Факт 2008 года | Предложение организации на 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 4 | 5 | 6
1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 17.98 | 17.98 | 17.982 | 17.982 | 17.982
| в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч |  | 5.679 | 5.679 | 5.679 | 5.679
3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 51055.15 | 56141.415 | 55639.6954 | 55639.6954 | 55639.6954
4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 1144.45 | 1183.923 | 1135.0498 | 1135.0498 | 1135.0498
| то же в % к выработке | % | 2.2416 | 2.1088 | 2.04 | 2.04 | 2.04
5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 49910.7 | 54957.492 | 54504.6456 | 54504.6456 | 54504.6456
6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 49910.7 | 54957.492 | 54504.6456 | 54504.6456 | 54504.6456
7 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 2131.1 | 2747.202 | 2294.6456 | 2294.6456 | 2294.6456
| то же в % к отпуску в сеть | % | 4.2698 | 4.9988 | 4.21 | 4.21 | 4.21
7.1 | потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов | Гкал | 1957.1 | 2526.504 | 2108.3056 | 2108.3056 | 2108.3056
7.2 | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал | 174 | 220.698 | 186.34 | 186.34 | 186.34
8 | Полезный отпуск тепловой энергии, всего | Гкал | 47779.6 | 52210.29 | 52210 | 52210 | 52210
| отопление, вентиляция, пар, прочее | Гкал |  | 33459.98 | 0 | 0 | 0
| ГВС | Гкал |  | 18750.31 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал |  | 18750.31 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 14303.06 | 11386.81 | 11387 | 11387 | 11387
| отопление, вентиляция, пар, прочее | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0
| ГВС | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 33476.54 | 40823.48 | 40823 | 40823 | 40823
| отопление, вентиляция, пар, прочее | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0
| ГВС | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0
Потребление топлива
9 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 8180.82 | 8938.837 | 8854.2797 | 8854.2797 | 8854.2797
в том числе:
9.1 | газ | т.у.т. | 8153.75 | 8919.207 | 8854.2797 | 8854.2797 | 8854.2797
9.2 | мазут | т.у.т. | 27.07 | 19.63 | 0 | 0 | 0
10 | Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении
10.1 | газ | тыс.м3 | 7142 | 7841.084 | 7719.5115 | 7719.5115 | 7719.5115
| справочно: лимит газа | тыс.м3 |  | 8100 | 8100 | 8100 | 8100
10.2 | мазут | т | 19.89 | 14.33 | 0 | 0 | 0
11 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 160.235 | 159.22 | 159.136 | 159.136 | 159.136
12 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | 163.9091 | 162.65 | 162.45 | 162.45 | 162.45
Потребление электрической энергии
13 | Расход электрической энергии | тыс.кВт.ч | 1127.76 | 1132.62 | 1094.9983 | 1094.9983 | 1094.9983
14 | Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт.ч/Гкал | 22.5956 | 20.609 | 20.09 | 20.09 | 20.09
Водопотребление
15 | Водоснабжение | тыс.м3 | 256.3974 | 243.259 | 213.1132 | 213.1132 | 213.1132
| в т.ч. питьевая холодная вода | тыс.м3 |  |  | 0 | 0 | 0
| в т.ч. техническая вода | тыс.м3 |  |  | 0 | 0 | 0
| в т.ч. водозабор из открытых водоемов | тыс.м3 |  |  | 0 | 0 | 0
15.1 | собственные нужды СПК "Племзавод "Детскосельский" | тыс.м3 |  | 11.2369 | 11.237 | 11.237 | 11.237
15.2 | на горячее водоснабжение потребителей | тыс.м3 |  | 232.0217 | 201.8762 | 201.8762 | 201.8762
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | тыс.м3 |  | 232.0217 | 201.8762 | 201.8762 | 201.8762
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | тыс.м3 |  |  | 0 | 0 | 0
| в т.ч. производственные и хозяйственные нужды СПК "Племзавод "Детскосельский" | тыс.м3 |  |  | 0 | 0 | 0
| ГВС | тыс.м3 |  |  | 0 | 0 | 0
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | тыс.м3 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Водоотведение | тыс.м3 | 25.6649 | 29.162 | 11.237 | 11.237 | 11.237
17 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 5.1371 | 4.4263 | 3.91 | 3.91 | 3.91