## Лист1
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 03.06.2013 № 105-р
Балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества "Прядильно-ниточный комбинат "Красная нить" на 2014-2016 годы
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4
1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 18.54 | 18.54 | 18.54
2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9.807 | 9.807 | 9.807
2.1 | потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "ПНК "Красная нить" | Гкал/ч | 9.256 | 9.256 | 9.256
2.1.1 | производственные и хозяйственные нужды ОАО "ПНК "Красная нить" | Гкал/ч | 9.09 | 9.09 | 9.09
2.1.2 | иные потребители | Гкал/ч | 0.166 | 0.166 | 0.166
2.2 | потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ГУП "ТЭК СПб" | Гкал/ч | 0.535 | 0.535 | 0.535
2.3 | для компенсации потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб" | Гкал/ч | 0.016 | 0.016 | 0.016
3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 27636.4966 | 27625.9988 | 27615.212
4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 657.4666 | 657.4988 | 657.242
| то же в % к выработке | % | 2.379 | 2.38 | 2.38
5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 26979.03 | 26968.5 | 26957.97
6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 26979.03 | 26968.5 | 26957.97
7 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 412.03 | 401.5 | 390.97
| то же в % к отпуску в сеть | % | 1.5272 | 1.4888 | 1.4503
7.1 | потери через изоляцию трубопроводов | Гкал | 398.93 | 388.4 | 377.87
7.2 | потери с утечкой теплоносителя | Гкал | 13.1 | 13.1 | 13.1
8 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 26567 | 26567 | 26567
| отопление, вентиляция, пар, прочее | Гкал | 0 | 0 | 0
| ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал | 0 | 0 | 0
8.1 | потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "ПНК "Красная нить" | Гкал | 23471 | 23471 | 23471
8.1.1 | производственные и хозяйственные нужды ОАО "ПНК "Красная нить" | Гкал | 22663 | 22663 | 22663
8.1.2 | иные потребители | Гкал | 808 | 808 | 808
8.2 | потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ГУП "ТЭК СПб" | Гкал | 3038 | 3038 | 3038
8.3 | для компенсации потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб" | Гкал | 58 | 58 | 58
Потребление топлива
9 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 4169.6091 | 4146.4069 | 4123.2215
9.1 | газ | т.у.т. | 4169.6091 | 4146.4069 | 4123.2215
10 | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии |  | 1.147 | 0 | 0
10.1 | газ | тыс.м3 | 3635.2358 | 3615.0072 | 3594.7932
| справочно: лимит газа | тыс.м3 | 3900 | 3900 | 3900
11 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 150.8733 | 150.0907 | 149.3098
12 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | 154.55 | 153.75 | 152.95
Потребление электрической энергии
13 | Расход электрической энергии | тыс.кВт.ч | 484.8132 | 484.6239 | 484.4347
14 | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт.ч/Гкал | 17.97 | 17.97 | 17.97
Водопотребление
15 | Водоснабжение | тыс.м3 | 27.09 | 27.0794 | 27.0689
| в т.ч. питьевая холодная вода | тыс.м3 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. техническая вода | тыс.м3 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. водозабор из открытых водоемов | тыс.м3 | 27.09 | 27.0794 | 27.0689
15.1 | собственные нужды ОАО "ПНК "Красная нить" | тыс.м3 | 0 | 0 | 0
15.2 | на горячее водоснабжение потребителей | тыс.м3 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | тыс.м3 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | тыс.м3 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. производственные и хозяйственные нужды ОАО "ПНК "Красная нить" | тыс.м3 | 0 | 0 | 0
| ГВС | тыс.м3 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | тыс.м3 | 0 | 0 | 0
16 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041