## Лист1
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 27.08.2014 № 213-р
Балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества "Василеостровская Фабрика" на 2014-2017 годы
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4
2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83
2.1 | тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47
3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4153.99 | 4152.2861 | 4152.2861 | 4152.2861
4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 103.02 | 101.3158 | 101.3158 | 101.3158
| то же в % к выработке | % | 2.48 | 2.44 | 2.44 | 2.44
5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 4050.97 | 4050.9704 | 4050.9704 | 4050.9704
6 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 251.97 | 251.9704 | 251.9704 | 251.9704
| то же в % к отпуску в сеть | % | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22
6.1 | потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов | Гкал | 247.81 | 243.6004 | 243.6004 | 243.6004
6.2 | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал | 4.16 | 8.37 | 8.37 | 8.37
7 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3799 | 3799 | 3799 | 3799
7.1 | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 2952 | 2952 | 2952 | 2952
7.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 847 | 847 | 847 | 847
Потребление топлива
8 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 643.7854 | 594.0351 | 594.0351 | 594.0351
8.1 | газ | т.у.т. | 643.7854 | 594.0351 | 594.0351 | 594.0351
| справочно: переводной коэффициент в условное топливо |  | 1.147 | 0 | 0 | 0
9 | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии
9.1 | газ | тыс. м3 | 561.2776 | 515.6555 | 515.6555 | 515.6555
| справочно: лимит газа | тыс. м3 | 520 | 520 | 520 | 520
10 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 154.98 | 143.0622 | 143.0622 | 143.0622
11 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 158.9213 | 146.6402 | 146.6402 | 146.6402
Потребление электрической энергии
12 | Расход электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 90.1712 | 66.9263 | 66.9263 | 66.9263
13 | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт∙ч/Гкал | 22.2592 | 16.521 | 16.521 | 16.521
Водопотребление
14 | Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м3 | 81 | 81 | 81 | 81
| на собственные нужды и потери в сетях | м3 | 81 | 0 | 0 | 0
| на горячее водоснабжение, в том числе: | м3 | 0 | 81 | 81 | 81
| в открытой системе теплоснабжения | м3 | 0 | 0 | 0 | 0
| в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО | м3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м3 | 81 | 81 | 81 | 81
16 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0.019995 | 0.019995 | 0.019995 | 0.019995
18 | Удельный расход воды на полезный отпуск тепловой энергии, всего | м3/Гкал |  | 0.01947 | 2.1423e-06 | 0.021323
| на собственные нужды | м3/Гкал |  | 0.01947 | 2.1423e-06 | 0.021323
| на горячее водоснабжение, в том числе: | м3/Гкал |  | 0 | 0 | 0
| в открытой системе теплоснабжения | м3/Гкал |  | 0 | 0 | 0
| в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО | м3/Гкал |  | 0 | 0 | 0