## Лист1
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 27.08.2014 № 216-р
Балансы тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью "Энергокомпания "Теплопоставка" на 2014-2016 годы
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 22.46 | 22.46 | 22.46
2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9.021 | 8.615 | 8.672
2.1 | тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ООО "Энергокомпания "Теплопоставка" | Гкал/ч | 5.991 | 5.865 | 5.922
2.2 | тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ГУП "ТЭК СПб" | Гкал/ч | 2.49 | 2.21 | 2.21
2.3 | тепловая нагрузка для компенсации потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб" | Гкал/ч | 0.54 | 0.54 | 0.54
3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 19726.9275 | 18119.8342 | 18119.8342
4 | Расход на собственные нужды | Гкал | 664.7975 | 610.6384 | 610.6384
| то же в % к выработке | % | 3.37 | 3.37 | 3.37
5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 19062.13 | 17509.1958 | 17509.1958
6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 19062.13 | 17509.1958 | 17509.1958
7 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 515.23 | 473.2558 | 473.2558
| то же в % к отпуску в сеть | % | 2.7029 | 2.7029 | 2.7029
7.1 | потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов | Гкал | 467.36 | 467.36 | 467.36
7.2 | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал | 47.87 | 47.87 | 47.87
8 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 18546.9 | 17035.94 | 17035.94
8.1 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ООО "Энергокомпания "Теплопоставка" | Гкал | 11209.3 | 10060.04 | 10060.04
8.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ГУП "ТЭК СПб" | Гкал | 4999.7 | 4638 | 4638
8.3 | полезный отпуск тепловой энергии для компенсации потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб" | Гкал | 2337.9 | 2337.9 | 2337.9
Потребление топлива
9 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 2912.6808 | 2597.9203 | 2597.9203
9.1 | газ | т.у.т. | 2912.6808 | 2597.9203 | 2597.9203
10 | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии
10.1 | газ | тыс. м3 | 2539.3904 | 2255.8803 | 2255.8803
| справочно: лимит газа | тыс. м3 | 3800 | 3800 | 3800
11 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 147.65 | 143.3744 | 143.3744
12 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 152.7993 | 148.3746 | 148.3746
Потребление электрической энергии
13 | Расход электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 411.5514 | 378.0235 | 378.0235
14 | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт∙ч/Гкал | 21.59 | 21.59 | 21.59
Водопотребление
15 | Покупка холодной питьевой воды от ООО "ЭКОЛ" | м3 | 3679.475 | 5252.4086 | 5252.4086
| на собственные нужды | м3 | 2782.035 | 4354.9686 | 4354.9686
| на потери в сетях | м3 | 897.44 | 897.44 | 897.44
| на горячее водоснабжение, в том числе: | м3 | 0 | 0 | 0
| в открытой системе теплоснабжения | м3 | 0 | 0 | 0
16 | Водоотведение ООО "ЭКОЛ" | м3 | 4123.475 | 5696.4086 | 5696.4086
| в т.ч. водоотведение поверхностных вод | м3 | 444 | 444 | 444
17 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0.19303 | 0.29998 | 0.29998