## Лист1
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.03.2013 № 57-р
Баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью "Балтийский завод - Судостроение" на 2013 год
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2013 год
1 | 2 | 3 | 4
1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 124
2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 69.155
| в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 65.708
3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 172787.9032
4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 3455.7581
| то же в % к выработке | % | 2
5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 169332.1451
6 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 3000
7 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 172332.1451
8 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 3423.1451
| то же в % к отпуску в сеть | % | 1.9864
8.1 | потери тепловой энергии через изоляцию тубопроводов | Гкал | 3268.8151
8.2 | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал | 154.33
9 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 168909
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал
9.1 | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 161204
| отопление, вентиляция, пар, прочее | Гкал
| ГВС | Гкал
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал
9.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 7705
| отопление, вентиляция, пар, прочее | Гкал
| ГВС | Гкал
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал
Потребление топлива
10 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.: | т.у.т. | 27545.8475
10.1 | газ | т.у.т. | 27545.8475
10.2 | мазут | т.у.т.
11 | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии
11.1 | газ | тыс.м3 | 24057.5088
11.2 | мазут | т
| справочно: лимит газа | тыс.м3 | 24760
12 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 159.42
13 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | 162.6735
Потребление электрической энергии
14 | Расход электрической энергии | тыс.кВт.ч | 3889.5594
15 | Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт.ч/Гкал | 22.97
Водопотребление
16 | Водопотребление | м3 | 81838
16.1 | питьевая холодная вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м3 | 0
16.1 | водозобор из открытого водоема | м3 | 81838
17 | Водоотведение | м3 | 81838
16.1 |  | м3
18 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0.4833