## Лист1
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 08.05.2013 № 88-р
Баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью "Фирма "РОСС" (услуга по передаче тепловой энергии) на 2013 год
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Факт 2006 года | Факт 2007 года | 2013 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4
1 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 28.84 | 28.84 | 30.598
| в том числе тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  | 0.09
2 | Тепловая нагрузка потребителей ОАО "ТГК-1", получающих тепловую энергию, передаваемую по тепловым сетям ООО "Фирма "РОСС" | Гкал/ч |  |  | 9.621
3 | Отпуск тепловой энергии в сеть потребителям ОАО "ТГК-1" | Гкал |  |  | 29172
4 | Покупка тепловой энергии | Гкал | 52162 | 50812 | 37452
2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 52162 | 50812 | 66624
6 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 2973 | 2797 | 3531
| то же в % к отпуску в сеть | % | 5.6996 | 5.5046 | 5.3
6.1 | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал | 923 | 787 | 1021
6.2 | потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов | Гкал | 2050 | 2010 | 2510
7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям ООО Фирма "РОСС" | Гкал | 49189 | 48015 | 35467
7.1 | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 214 | 123 | 174
7.2 | полезный отпуск тепловой энергии сторонним потребителям | Гкал | 48975 | 47892 | 35293
| отопление, вентиляция, пар, прочее | Гкал |  |  | 0
| ГВС | Гкал |  |  | 0
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал |  |  | 0
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал |  |  | 0
8 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям ОАО "ТГК-1", получающим тепловую энергию, передаваемую по тепловым сетям ООО "Фирма "РОСС" | Гкал |  |  | 27626
9 | Полезный отпуск тепловой энергии, всего | Гкал |  |  | 63093