## Лист1
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.05.2013 № 99-р
Баланс тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества "Стройметалконструкция" на 2013 год
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2013 год
1 | 2 | 3 | 4
1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 11.18
2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7.425
2.1 | тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию с коллекторов | Гкал/ч | 0.351
2.2 | тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по сетям ЭСО | Гкал/ч | 7.074
2.2.1 | тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 7.074
3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 16612.63
4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 239.54
| то же в % к выработке | % | 1.4419
5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 16373.09
5.1 | полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 773
5.2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 15600.09
6 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 36.09
| то же в % к отпуску в сеть | % | 0.23134
6.1 | потери тепловой энергии через изоляцию тубопроводов | Гкал
6.2 | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал
7 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 15564
| отопление, вентиляция, пар, прочее | Гкал
| ГВС | Гкал
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал
7.1 | производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 15564
| отопление, вентиляция, пар, прочее | Гкал
9.3 | ГВС | Гкал
9.4 | в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал
9.5 | в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал
7.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал
| отопление, вентиляция, пар, прочее | Гкал
| ГВС | Гкал
| в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал
| в т.ч. закрытая система теплоснабжения | Гкал
8 | Итого полезный отпуск тепловой энергии (п. 5.1+7) | Гкал | 16337
Потребление топлива
9 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 2638.0856
9.1 | газ | т.у.т. | 2638.0856
10 | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии
10.1 | газ | тыс.м3 | 2299.9875
| справочно: лимит газа | тыс.м3 | 2180
11 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 158.8
12 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | 161.1233
Потребление электрической энергии
13 | Расход электрической энергии | тыс.кВт.ч | 63.64
14 | Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт.ч/Гкал | 3.8869
Водопотребление
15 | Водопотребление | м3 | 163.7309
15.1 | питьевая холодная вода ГУП "Водоканал Санкт-Петебурга" | м3 | 163.7309
16 | Водоотведение | м3
17 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0.01